## Sayfa1
ADAPAZARI İLÇE MİLLİ EĞİTİM İSG BİRİMİ |  | ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİM FORMU |  |  |  |  | TARİH
…….../….../2016
S.NO | TEHLİKE |  | RİSK | ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER |  | SORUMLU |  | TERMİN TARİHİ
1 | Takılma / Kayma/Düşme |  | Ofisteki kablo, alet,malzemelere takılma ,zemindeki malzemenin kaygan olması sonucunda düşüp yaralanma,ölüm | Ofisteki kablo,alet ve malzemelerin,çalışanların faliyetlerini kısıtlamayacak şekilde düzenlenmeli |  | Destek Hizmetleri |  | 05.04.2016 05/09/2016
2 | Sabitlenmemiş Dolapların/ malzemelerin devrilmesi |  | Dolapların yüksekteki malzemelerin devrilmesi sonucu yaralanma,ölüm | Sabit olmayan dolaplar sabitlenmelidir.Dolap üzerine malzeme konmamalı.Dolaplar elektrikli aletleri engellememeli,elektrik anahtar ve prizlerini kapatmamalıdir. |  | Destek Hizmetleri |  | 05.04.2016 05/09/2016
3 | Yangın söndürücü cihazlar,Yangın alarmları |  | Yangın söndürücü cihazların devreye girmemesi,yangın alarmlarının çalışmaması sonucu maddi kayıp,yaralanma ölüm | Yangın alarm sistemlerinin ,yangın söndürme cihazlarının sürekli çalışır durumda olması ,yetkili firma tarafından rutin kontrollerinin yapılması gerekir.Yangın tüplerinin acilen dolumlarının ve kontrollerin yapılması gerekmektedir. |  | Destek Hizmetleri |  | 05.04.2016 09/05/2016
4 | İklimlendirme/Uygun olmayan iklimlendirme araçları |  | Soğuk algınlığı sonucu hastalanma, rutubet sonucu iş gücü kaybı ve romatizmalı hastalıklara yakalanma | Klima ve iklimlendirme cihazlarının periyodik bakımı yapılmalıdır. Uygun ısıtma ve soğutma sağlayacak tedbirler alınmalıdır. Havalandırma sisteminin direkt çalışanlara üflemesi önlenmelidir. Rutubetli ortamlar önleyici- iyileştirici çalışmalar yapılmalı |  | Destek Hizmetleri |  | 05.04.2016 06/06/2016
5 | Elektrik/Elektrik çarpılması |  | Elektrik çarpılması sonucu yaralanma veya ölüm | Kaçak akım rölesi, topraklama tesisatı ve elektrik tesisatının periyodik bakımları yapılmalıdır. Elektrik sigorta kutuları kilitli olmalı, Hasarlı elektrik malzemeleri görevli kişilerce değiştirilmeli/tamir edilmelidir. Uygun olmayan elektrik ekipmanları kullanılmamalıdır.Bina çatısı içinden geçen elektrik kablolarının kaldırılması |  | İnşaat-emlak |  | 05.04.2016 05/09/2016
6 | Ekranlı araçlar /Ergonomik olmayan ekranlı araçlarla çalışma |  | Kas ve eklem hastalıkları,göz hastalıkları | Ekranlı araçlarla ilgili temel isg eğitimi verilmelidir. Ekran parlaması önlenecek şekilde tedbirler alınmalıdır. |  | Destek Hizmetleri |  | Gözetim altında tutulmalıdır.
7 | Ergonomi/Ergonomik olmayan ofis malzemelerinin kullanılması |  | Uygun olmayan ofis malzemelerinin kullanımı sonucu kas,sinir ve eklem rahatsızlıkları | Uygun ergonomik ofis ekipmanları kullanılmalıdır.Bozulan ve kırılan sandalye ve masaların değişimi zamanında sağlanmalıdır. |  | Destek Hizmetleri |  | 05.04.2016 05/09/2016
8 | Gereken yerlere uyarı işaret ve yazılarının asılmaması |  | Levhaların yeterli olmaması ve tehlikelerden haberdar olunmaması sonucu yaralanma, ölüm | İşveren risk analizinde tespit edilen durumlara yönelik gereken yerlere uyarı, yazı, talimat, işaret ve sinyali bulundurmalıdır ve bu konuda personellere gerekli eğitim verilmelidir. |  | Destek Hizmetleri |  | 05.04.2016 05/08/2016
9 | Acil durumlarda yönlendirme amaçlı acil durum işaretlerinin gerekli yerlere asılmaması |  | Acil durum yönlendirme işaretlerinin olmamasından kaynaklı meydana gelen kazalar sonucu yaralanma,ölüm | "BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yangın tahliye projesi: Mimari proje üzerinde, kaçış yollarının, yangın merdivenlerinin, acil durum asansörlerinin, yangın dolaplarının, itfaiye su verme ve alma ağızlarının ve yangın pompalarının yerlerinin renkli olarak işaretlendiği proje ilgili yerlere asılmalıdır. Acil çıkış kapı, merdiven, yolları ve toplanma alanı işaretlerle gösterilmelidir. Enerji kesilmesi durumuna karşı en az 180 dk yanan lambalı işaretler kullanılmalıdır. Acil durum çıkış kapıları için kullanılan yön levhalarında herhangi bir arıza durumunda mutlaka yetkili kişiler tarafından derhal müdahale edilmelidir." |  | Destek Hizmetleri |  | Gözetim altında tutulmalıdır.
10 | Yangın söndürücülerin periyodik kontrollerinin yapılmaması |  | Yangına ilk müdahalenin etkin şekilde yapılamaması sonucu yaralanma, ölüm. | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yangın söndürücülerin periyodik kontrolü ve bakımı TS 11748 standardına göre yapılır. Söndürücülerin bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının Sanayi ve Ticaret Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek zorundadır. Söndürme tüplerinin altı ayda bir kontrol edilmesi, yıllık genel bakımlarının yapılması, standartlara uygun toz kullanılması ve dört yıl sonunda tozunun değiştirilmesi şarttır. |  | SİVİL SAVUNMA UZMANI |  | 05.04.2016 09/05/2016
12 | Yeterli hijyenin sağlanamaması, |  | Yeterli hijyenin sağlanmaması nedeniyle bulaşıcı hastalık riski sonucu hastalanma | Tuvaletlerin periyodik temizliğinin yapılması ve hijyen şartlarının sağlanması,tuvaletlerde temizlik çizelgelerinin bulundurulması ve periyodik olarak imzalanması,sabunlukların, tuvalet kağıtlarının,peçetelerin periyodik olarak kontrol edilmelidir. |  | SİVİL SAVUNMA UZMANI |  | 05.04.2016 01/05/2021
13 | Merdiven kaymazlarının olmaması |  | Merdiven kaymazlarının olmaması nedeniyle düşme sonucu yaralanma, ölüm | Merdivenlere kaymaz bant yapıştırılmalı kayma sonucu düşmeler önlenmelidir. |  | Destek Hizmetleri |  | 05.04.2016 05/07/2016
14 | Kayma, düşme |  | Islak zeminde kayma sonucu düşme,yaralanma, ölüm | Islak zeminler temizlik sonucu kurulanmalı veya bu alanlarda kayma tehlikesini belirten uyarıcı bilgilendirme levhaları konulmalıdır. |  | Destek Hizmetleri |  | 05.04.2016 05/07/2016
İSG UZMANI |  |  |  |  | İŞVEREN/İŞVEREN V.